
                              离子检验

常见离子      检验试剂                          实验现象
NH4+      NaOH浓溶液      加热，生成有刺激性气味、能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体
Fe3+       KSCN溶液           溶液显血红色                                     
Fe2+     KSCN溶液、氯水       加KSCN溶液没有现象、加氯水后出现血红色         
Al3+     NaOH溶液    加入NaOH溶液生成白色沉淀，继续加入过量NaOH溶液白色沉淀溶解
Fe3+、Fe2+    KSCN溶液               出现血红色，证明含有Fe3+                
             KMnO4溶液            KMnO4溶液紫色消失，证明含有Fe2+                    
Fe3+、Al3+   KSCN溶液       出现血红色，证明含有Fe3+；加NaOH溶液过量，过滤，取上      
          NaOH、HCl       层清液，逐滴加HCl至过量，先产生白色沉淀后溶解，证明含Al3+      
Ag+        盐酸、稀硝酸          加入盐酸产生白色沉淀，该沉淀不溶液稀硝酸           
Ba2+      稀盐酸、稀硫酸        加入稀盐酸无明显现象，加入稀硫酸后出现白色沉淀      
CO32- BaCl2溶液、稀盐酸     加入BaCl2溶液后生成白色沉淀，沉淀溶于稀盐酸，放出无色无味气体
HCO3- BaCl2溶液、稀盐酸    加入BaCl2溶液无白色沉淀生成，加入稀盐酸，放出无色无味气体
SO32- BaCl2溶液、稀盐酸、品红溶液 加入BaCl2溶液后生成白色沉淀，沉淀溶于稀盐酸，并放出气体使品红褪色
HSO3- BaCl2溶液、稀盐酸、品红溶液  加入BaCl2溶液后无白色沉淀生成，加入稀盐酸后，放出气体使品红褪色
SO42-   稀盐酸、BaCl2溶液      加入稀盐酸酸化无明显现象，加入BaCl2溶液生成白色沉淀
SiO32-     稀硝酸                         加入稀硝酸生成白色沉淀                    
Cl-     AgNO3溶液、稀硝酸       加入稀硝酸酸化的AgNO3溶液生成白色沉淀         
Br-    AgNO3溶液、稀硝酸         加入稀硝酸酸化的AgNO3溶液生成浅黄色沉淀      
        氯水、CCl4                 加入氯水后震荡，再滴入CCl4，分层，CCl4层呈橙红色   
I-      AgNO3溶液、稀硝酸        加入稀硝酸酸化的AgNO3溶液生成黄色沉淀         
      氯水、CCl4、（淀粉溶液）     加入氯水后震荡，再滴入CCl4，分层，CCl4层呈紫红色     
ClO-  淀粉-KI溶液（HCl、紫色石蕊）   溶液变蓝色 （紫色石蕊先变红后褪色）           

S2O32-     稀盐酸              既有黄色沉淀产生，又有刺激性气味气体生成

常见实验操作

一、晶体的获取和提纯：

1、获得单一稳定的溶质（如从NaCl溶液中获得NaCl ）：              

蒸发结晶   ( 蒸发至大部分晶体析出即停止加热)
2、获得易氧化、易分解、含结晶水的溶质（如：莫尔盐中获得（NH4）2Fe（SO4）2 ）

蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥

（蒸发至溶液表面出现结晶膜即停止加热）
3、多种溶质获得溶解度变化小的（NaCl和KNO3混合溶液中获得NaCl）
蒸发浓缩、趁热过滤、洗涤、干燥

4、多种溶质获得溶解度变化大的（NaCl和KNO3混合溶液中获得KNO3）

蒸发浓缩、趁热过滤、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥

5、趁热过滤的目的：防止其余晶体因冷却而析出。 

（一般蒸发浓缩后的过滤为趁热过滤，而冷却结晶后的过滤不用趁热过滤）
6、趁热过滤的操作：用事先预热的漏斗过滤；；或用事先预热的（布氏）漏斗抽滤     

7、洗涤BaSO4沉淀（洗涤其它晶体也一样）
沿玻璃棒往漏斗中加洗涤剂（水）至完全浸没沉淀，待水自然流尽后，重复操作2-3次

8、检验沉淀（晶体）是否洗涤干净： （如BaSO4沉淀是否洗涤干净（BaCl2））
取少许最后一次洗涤液于试管中，滴加稀硫酸，若未产生白色沉淀，则洗涤干净，若出现白色沉淀，则未洗涤干净
二、酸碱中和滴定和氧化还原滴定

9、滴定的步骤：

  滴定管验漏-----水洗涤------标准液润洗-------加溶液------赶气泡--------调节液面

10、滴定时的手和眼操作
一只手控制滴定管的活塞，另一只手摇动锥形瓶，眼睛注视锥形瓶中溶液颜色变化
11、用KMnO4滴定草酸终点描述
当滴入最后一滴KMnO4溶液时，锥形瓶中溶液颜色由无色变为浅紫色，且半分钟内不褪色，即为终点
12、中和滴定一般选用酚酞或甲基橙做指示剂，不用石蕊做指示剂

13、如何排除碱式滴定管尖嘴中气泡：

将胶管弯曲使玻璃尖嘴向上，用两指捏住胶管，轻轻挤压玻璃珠，使溶液从尖嘴流出。

三、指示剂和试纸的使用

14、指示剂的变色：

石蕊试剂：本身为紫色  酸红碱蓝      酚酞试剂：本身无色  碱红酸不变

15、PH试纸检验溶液PH
取一段PH试纸放在玻璃片上，用干燥洁净的玻璃棒蘸取溶液，滴在PH试纸中间，待PH试纸变色后与标准比色卡对比
16、其余试纸的使用（检验气体）： 如实验室制取氨气检验
取一段红色石蕊试纸，用蒸馏水水湿润，粘在玻璃棒一端，再送到管口进行检验。
四、气密性检验

17、分液漏斗型（起始端有活塞的）

[image: image1.png]


关闭分液漏斗的活塞，在A连接导管，导管一端插入水中，微热烧瓶，若导管口出现气泡，且冷却后导管内出现一段水柱并长时间不回落，则气密性良好，否则不是
18、长颈漏斗型（起始端无活塞后端有活塞或软管的）

[image: image2.png]


关闭活塞，往长颈漏斗中加水至浸末漏斗下端，若漏斗中液面高过试管中液面，且长时间保持，则气密性良好，否则不是

五、物质的干燥：

19、晶体的干燥和防止冷却吸水： 放在干燥器中

20、气体的干燥：

   浓硫酸： 干燥酸性气体、中性气体（如SO2、Cl2、H2、O2等）

       注意：1、不可以干燥碱性气体和还原性气体（如NH3、H2S等）

             2、用洗气瓶装，长进短出

   碱石灰：干燥碱性气体、中性气体（如NH3、H2、O2等）

注意：1、不可以干燥酸性气体（如Cl2、HCl等）

             2、用球形干燥管或U形干燥管装，大口进小口出

   CaCl2:   酸性碱性中性都可以

注意：不可以干燥NH3
六、其他：

21、用BaCl2溶液沉淀Na2SO4中SO42-，如何检验BaCl2是否过量（或检验沉淀完全）
取A中上层清液少许于试管中，滴加BaCl2溶液，若未出现沉淀，则沉淀完全，反之则未沉淀完全
22、容量瓶验漏
往容量瓶中加入适量水，倒转容量瓶，观察是否漏水，若不漏水，正立容量瓶，将塞子旋转180度，再倒转容量瓶，若不漏水，则合格
23、水浴加热的特点：受热均匀，易控制温度，且温度不超过100℃

24、用分液漏斗向容器中添加溶液：

    打开分液漏斗上口的塞子，在旋开分液漏斗的活塞，慢慢滴加
注意：分液时下层液体从下口流出，上层液体从上口倒出，分清哪个在上层














































































